1.投标函

投  标  函

致： 常州达辉建设工程有限公司：

我单位收到贵单位“       号，标段名称：       ”招标文件后，经仔细阅读和研究，我单位决定参加本项目的招标活动并投标。为此，我单位郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.按招标文件规定的各项要求，完成招标文件规定的全部内容。

2.如果我单位的投标文件被接受，愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任，同时严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我单位承诺该投标文件在投标开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。并同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为投标开始后60天。

4.我单位愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，遵守贵单位构有关招标的各项规定。

5.我单位愿意提供招标文件中要求所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

6.我单位承诺：近3年内无行贿犯罪行为或被记录，法定代表人无行贿犯罪记录或自记录之日起超过5年；无因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的情形；未处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，或未处于投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的状态。

7.我单位承诺：所派注册建造师不同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；注册建造师无在建工程；注册建造师无行贿犯罪行为记录或者有行贿犯罪行为记录但自记录之日起已超过5年。

8.我单位认为贵单位有权决定中标人，还认为贵单位有权接受或拒绝所有的投标人。

9.我单位愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

10.如果我单位中标，我单位愿意在签订合同时支付履约保证金，并按招标文件的规定支付中标服务费。

11.我单位研究招标文件后，愿以人民币    元（小写：       元）报价，按招标文件要求承包本次招标范围内的全部工程。

12.我单位保证在收到招标人发出的书面开工后3日内开工，并在    日（日历日）内竣工。

13.我单位保证本工程质量达到：。

14.我单位一旦中标，将实行项目负责人负责制，保证并配备        （项目负责人）全面负责上述项目管理。

15.与本次投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日    期：     年    月    日.

2.法律声明

法律声明

我公司_______（全称），就______（项目名称）与贵公司无法律纠纷事宜在此郑重回声明：

1、我公司以诚信为本、重视合作伙伴，重信誉讲诚信，与客户均能友好相处，共谋发展。

2、我公司近三年内（本工程开标当日前推三年）与黑牡丹（集团）股份有限公司及旗下所控股子公司不存在任何法律纠纷。

3、本公司参与________（项目名称）投标工作中，若评标过程中发现近三年内（本工程开标当日前推三年）与黑牡丹（集团）股份有限公司及旗下所控股子公司有法律纠纷，我公司承诺愿意放弃本次投标，并为此而承担一切法律责任，与贵公司无关！

特此声明!

投标单位：

法定代表人签字或盖章：

年  月  日

3.法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称:

地址:

姓名:            性别:        年龄:        职务:

系               的法定代表人。为实施            （      号） 的工作，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（双面复印件）粘贴处

4.授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

备注：

1.法定代表人参加开标会议时，需携带本人身份证原件。

2.委托代理人参加开标会议时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

## 5.开标一览表

开标一览表

单位：人民币

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目标段 |  |
| 项目编号 |  |
| 投标总价 | 含税总价（大写）： ，¥ 元， 其中税金： 元，税率 %，税前价： 元 |
| 质保期 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日

6.投标总价封面（注明标段名称）

投  标  总   价

招  标   人：

工 程 名 称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：                            （单位盖公章）

法定代表人

或其授权人：                          （签字或盖公章）

编  制  人：                   （造价人员签字或盖专用章）

编 制 时 间：

7.编制说明

## 二期一标段编制说明

一、工程名称：三江公馆二期一标段项目门窗、栏杆工程

二、施工范围：3#、5#、8#、12#房

三、工程量清单及控制价编制依据：

1、提供的设计图纸。

2、与建设项目相关的标准、规范等技术资料。

四、编制说明

1、清单所列工程数量是根据图纸或现行情况暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以甲方现场代表认可的、按图纸和规范要求完成的工程数量为依据。完成的工程数量，应由承包商按甲方认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经甲方现场代表确认，最终按工程量清单的单价和总额价进行结算与支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2、所用连接件、钢龙骨需镀锌处理的均为热镀锌。

3、所用铝型材、塑钢型材、玻璃、胶水、铁方管、圆钢、铁圆管等材料含量由投标人按照施工图纸及相关规范自行测算报价，并含在相应项目的投标报价内，结算时不作调整。

4、门窗结算时均以门窗实际外框计算工程量，深化设计后，门窗综合单价不变，请投标单位自行考虑风险。

5、本清单所有门和窗均需采用节能附框(不限于外立面门窗、阳台门等)，节能附框由中标单位送样,经甲方代表现场确认并符合验收要求,节能附框所增加费用综合考虑综合单价中，本清单中百叶窗不采用节能附窗。

6、推拉门上的锁具为执手推拉锁，锁具送样需符合建设单位要求。

五、其它说明

1、全费用单价（税前）包括但不限于人工、材料、机械、运输费用（包括垂直运输费、材料二次搬运费）、文明施工费、企业规费、利润等所发生的一切费用，不再计取其他费用。

2、门窗全费用单价（税前）中已包含节能要求、深化设计、门窗框灌浆、窗内侧打密封胶，颜色根据甲方要求等费用，窗外侧按施工规范施工，附框材质钢塑，符合现场技术要求（见施工要求）。

3、当工程量清单项目特征描述不全时以图纸和设计说明及相关规范为准，当工程量清单项目特征描述与图纸不一致时以工程量清单特征描述为准。

4、施工单位进场施工时要确保对现场已有设施、已完工程等的保护，如有破坏必须恢复至原状或按市场价赔偿。保证路面整洁和沿线设施完好，如有破坏不另行计量，风险费用在投标报价中综合考虑。

5、综合单价包含水电费结算时按门窗面积（m2）*0.5元/m2进行结算，费用交于公司财务。

6、工地所涉及的赶工措施费、临时设施费、大气管控费等措施费均已包含在全费用单价中。

7、施工工期、施工进场时间根据现场总包要求，期间材料涨跌风险由投标人自行考虑，合同单价均不调整。

8、检测费、配合费、提供材料费等费用已包含在全费用单价中。

六、主要材料备选品牌：

| 序号 | 材料名称及规格 | 拟用品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金型材 | 柯美特、科蓝特、兴发 | 四个标段需同一个品牌，甲方有权在三个品牌中确定任一个品牌，费用都不调整。 |
| 2 | 五金配件 | 坚朗、立兴、广州合和 | 四个标段需同一个品牌，甲方有权在三个品牌中确定任一个品牌，费用都不调整。 |
| 3 | 地弹簧 | GMT、德力拓、坚朗 |  |
| 4 | 结构胶、耐候胶、密封胶、环氧树脂胶 | 杭州之江、广州白云、道康宁、安泰 |  |
| 5 | 聚酰胺隔热条 | 苏州泰诺风、宁波信高、上海优泰、武汉源发 |  |

因为工程整体要求而需统一某些材料的材料品牌规格，中标人应服从招标人要求在备选品牌内进行更换，且此项投标价格不变，投标人报价时应充分考虑此因素。

七、税率按9%计。

8.施工要求

## 二期一标段施工要求

一、质量要求:一次性验收合格且满足总包单位创优“金龙杯”工程要求。

二、标段、工期要求：

一标段：工期120天（注：门窗中标单位需在项目部发出每栋单体进场安装通知后20天内附框进场进行安装）；

三、技术参数：

具体技术参数见施工图纸

四、施工要求：

1、门窗物理性能要求：

1.1抗风压性能4级；

1.2气密性能6级；

1.3水密性能3级；

1.4保温性能6级；

1.5 隔声性能3级。

2、门窗材料选用说明 ：其隔热材料选用24mm穿条形式，聚酰胺隔热条(品牌: 苏州泰诺风、宁波信高、上海优泰、武汉源发)。

2.1 铝合金型材:

铝合金表面均为粉末喷涂处理，最小局部膜厚应≥40μm。型材和玻璃颜色须提供色板和样板供甲方设计部确认后实施外观质量和技术指标符合国家标准《铝合金建筑型材》（GB5237.1~5-2008）和（GB5237.6-2012）.铝型材牌号为6063-T5/T6；其力学性能如下表:

| 合金牌号 | 抗拉强度(MPa) | 抗剪强度(MPa) |
| --- | --- | --- |
| 6063-T5 | ≥90 | ≥55 |
| 6063-T6 | ≥150 | ≥85 |

铝合金窗型主要受力杆件壁厚≥1.4mm,铝合金门型主要受力杆件壁厚≥2.0mm,断桥平开窗采用65系列1.4mm厚铝材，断桥推拉窗采用105系列1.4mm厚铝材，断桥平开门采用65系列2.0mm厚铝材，断桥推拉门采用105系列2.0mm厚铝材。

2.2玻璃使用说明：

本项目玻璃采用规格为：

5高透Low-E+19A+5内置百叶中空玻璃

6高透Low-E+12A+6中空玻璃

6中透Low-E+12A+6中空玻璃

6mm钢化玻璃

安全玻璃使用范围：（1） 无框玻璃门且厚度不小于12；（2）有框玻璃门；（3）面积大于0.5㎡的5厚玻璃窗，面积D大于0.9㎡的6厚玻璃窗；（4）7层及以上建筑外开窗；（5）玻璃底边离最终装饰面小于500的落地窗；（6）与水平夹角不大于75度的倾斜窗，包括天窗、采光顶在内的顶棚；（7）单块玻璃的最大使用面积按规范。

- 五金使用说明：

五金配件品牌甲方确定。五金配件款式及外露颜色由甲方确定。

铝合金部分（窗型五金配置参照下面描述）：

- 推拉门：滑轮+两边条锁（宽度小于等于2.4m的移门采用四轮滑轮、两扇；宽度大于2.4m的移门采用四扇，两侧固定，采用一边条锁+一边执手锁。）

- 内开窗：执手+隐形合页+传动杆+锁点+提升块+限位滑撑

- 上悬窗：执手+传动杆+滑撑+风撑

4.推拉窗：月牙锁+滑轮+防撞块

5.平开门：执手+合页+框面板+锁体+限位撑（屋顶平开门需执手不带钥匙，可双面开启，带闭门器）；

注意：1）外露螺丝采用全不锈钢螺丝，螺丝间距均不大于400mm。启闭力（应不大于50N）、反复启闭性能（窗的反复启闭应不少于1万次，启闭无异常，使用无障碍）；2)滑轮：采用钢质轴承，【滑轮承重=窗扇自重*1.4。符合规范要求：推拉门开启次数不小于10万次，推拉窗开启次数不小于2.5万次】 。

- 门窗执手高度说明：

平开窗：1、选用两点执手锁，锁点安装位置约高窗扇上下高度的1/4位置；2、执手安装高度离地，内外开窗为1.4m处，当与室内栏杆冲突时，可适当调整执手高度；3、滑撑材质为304不锈钢，采用的具体型号根据厂家提供的开启角度及承重参数来选取；4、内平开凸窗执手离窗台1.35m，外平开凸窗离窗台1.1m;5、厨房平开窗执手离地高度1350mm，当与其他冲突时，可适当调整；6、客餐厅有窗且窗外无阳台时及儿童房窗安装儿童安全锁；

平开门：1、选用执手锁，执手安装位置离地面约为1.05m；2、平开门合页采用三个合页，门扇上部两个，下部一个；3、屋顶平开门需执手不带钥匙，可双面开启，带闭门器；

推拉窗：1、采用月牙锁+滑轮+防撞块，安装位置离地面约为1.5m；2、窗滑轮轮架材质为低碳不锈钢，轮体材质为尼龙；3、必须安装防脱胶，防盗器；4、客餐厅有窗且窗外无阳台时及儿童房窗安装儿童安全锁；

推拉门：1、安装位置离地面约为1.05m；2、滑轮轮架材质为低碳不锈钢，轮体材质为尼龙；3、必须安装防脱胶，防盗器；4、当四扇推拉门两侧为固定扇时固定扇不安装门锁，采用不锈钢螺钉与门框固定。

- 材料技术说明：

- 玻璃胶：国产优质密封胶，符合建材行业标准《建筑窗用弹性密封剂》JC485-92。

- 胶：国产优质胶，符合建材行业标准《建筑窗用弹性密封剂》JC485-92。弹性密封剂》JC485-92。

- 外墙胶：国产优质结构胶，符合建材行业标准《建筑窗用弹性密封剂》JC485-92,国家标准《硅酮建筑密封膏》GB/T 14683。

- 密封胶条：采用优质三元乙丙密封胶条。

- 塞缝措施说明:

- 本工程门窗采用节能附框安装方式,材质为钢塑，节能附框与墙体之间缝隙采用防水砂浆及JS防水涂料涂刷（专业单位施工）；

- 节能附框与窗框之间缝隙采用发泡剂填充（门窗单位施工）；

- 门下框采用防水砂浆（劳务施工），其余三边需采用发泡剂（门窗单位施工）;

- 外墙打密封胶进行防水。

- 铝合金门窗防雷设计：

本工程为第三类防雷建筑物，预计雷击次数大于或等于0.05次/a,且小于或等于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物；本工程超过10层或30m及以上建筑物铝合金门窗需做防雷处理，具体防雷构造做法详见防雷节点图。

- 加工制作、安装说明；

- 门窗加工制作应在工厂进行，不得在施工现场制作；

- 加工构件前应对建筑设计图，铝门窗设计图进行核对，并对已完成的建筑洞口进行复测，按安装构造要求调整门窗设计大样图尺寸后方可加工制作；

- 门窗所用材料及配套件必须满足要求，符合现行有关标准的规定，并有出厂合格证和质量保证书；

- 门窗的品种、规格、开启形式应符合设计要求，各种附件配套齐全，并具有出厂合格证书；

- 门窗采用铁脚湿法安装，连接件距四角距离不大于150mm，其余固定点的间距不大于500mm；

- 防腐、填缝、密封、保护、清洁材料等应符合设计要求和有关标准的规定；

- 本工程设计选用的硅酮密封胶、硅酮结构密封胶其性能应符合规范规定，且不得使用过期的胶，生产厂家应提供质保书，产品合格证。应采用同一品牌的硅酮密封胶、硅酮结构密封胶，不得与不同品牌密封胶混用。窗扇的结构装配组件应在有温度，湿度和灰尘控制的专业车间注胶、养护，且应按规范要求平放并不得随意搬动。注胶前应核对胶的批号、出厂日期与使用条件是否符合要求，打胶须饱满，无气泡。

- 结构胶和密封胶均应采用中性硅酮结构胶和密封胶。

- 门窗的装配及外观质量，如有表面损伤、变形及松动等问题，应及时进行修理、校正等，合格后才能进行安装。

六、其他

1、窗户附框为钢塑材质，性能满足规范要求。

2、门窗满足施工图蓝图要求，同时满足标准化门窗要求。

3、中标单位所做门窗需满足验收标准，不得以此为由提出签证要求。

4、型材颜色由建设单位确定,中标单位需做实体样板，样板需经建设单位确认后方可大面积施工，若样板评审不通过，中标单位需按照建设单位要求重新制作样板（不另行计费用）。

9.工程量清单报价表

## 工程量清单报价表

| 工程名称：三江公馆二期一标段项目门窗、栏杆工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 房号 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 全费用单价（元） | 全费用合价（元） |
| 1 | 3#楼 | 金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列上悬窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 34.2 |  |  |
| 2 |  | 金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金105系列推拉窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 135 |  |  |
| 3 |  | 金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列内平开窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 81.72 |  |  |
| 4 |  | 金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列内平开窗：5高透Low-E+19A+5(高性能暖边)（内置遮阳百叶）；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 235.98 |  |  |
| 5 |  | 金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金105系列推拉窗：5高透Low-E+19A+5(高性能暖边)（内置遮阳百叶）；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 25.92 |  |  |
| 6 |  | 金属（塑钢）门【断热铝合金65系列外平开门：5高透Low-E+19A+5(高性能暖边)（内置遮阳百叶）；断热粉喷铝型材；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 15.12 |  |  |
| 7 |  | 金属（塑钢）门【隔热铝合金105系列推拉门：5高透光Low-e+19A+5（高性能暖边）（内置遮阳百叶）；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 22.68 |  |  |
| 8 |  | 金属（塑钢）门【隔热铝合金105系列推拉门：6高透光Low-e+12A+6玻璃；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 311.76 |  |  |
| 9 |  | 金属（塑钢）门【断热铝合金65系列外平开门：6高透Low-E+12Ar+6玻璃；断热粉喷铝型材；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 20.16 |  |  |
| 10 |  | 铝格栅【空调位铝格栅高600：25*25*2粉喷铝型材横杆、主立杆，壁厚2.0厚；25*20*1.4粉喷铝型材立杆@100，设置警示标志；其他详见图纸及技术文件要求】 | m | 33.00 |  |  |
| 11 |  | 玻璃栏板【阳台栏板600高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85（100）*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | m | 155 |  |  |
| 12 |  | 玻璃栏板【阳台栏板900高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85（100）*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | m | 151.5 |  |  |
| 13 |  | 玻璃栏板【阳台栏板1100高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85（100）*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | m | 111.9 |  |  |
| 14 |  | 金属百叶窗【彩铝百叶窗内附不锈钢防虫网：粉喷铝型材；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 7.67 |  |  |
| 15 | 5#楼地上 | 金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列上悬窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 142.65 |  |  |
| 16 |  | 金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列上悬窗：5高透Low-E+19A+5玻璃(高性能暖边)（内置遮阳百叶）；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 31.68 |  |  |
| 17 |  | 金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金105系列推拉窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 387.66 |  |  |
| 18 |  | 金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列内平开窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 59.40 |  |  |
| 19 |  | 金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列内平开窗+下部推拉窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 149.94 |  |  |
| 20 |  | 金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列内平开窗：5高透Low-E+19A+5玻璃（高性能暖边）+6高透Low-E+12A+6玻璃（高性能暖边）（内置遮阳百页）；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 210.80 |  |  |
| 21 |  | 金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列内平开窗：5高透Low-E+19A+5玻璃（高性能暖边）（内置遮阳百叶）；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 283.56 |  |  |
| 22 |  | 金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列外平开窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 2.16 |  |  |
| 23 |  | 金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列平开窗，乙级防火窗：6高透光Low-e+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 118.80 |  |  |
| 24 |  | 金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列上悬窗，乙级防火窗：6高透光Low-e+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 39.60 |  |  |
| 25 |  | 金属（塑钢）门【断热铝合金65系列平开门：6高透Low-E+12Ar+6玻璃；断热粉喷铝型材；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 237.96 |  |  |
| 26 |  | 金属（塑钢）门【铝合金65系列平开门：6mm钢化玻璃；隔热粉喷铝型材；节能附框；专用五金件，自带闭门器；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 5.52 |  |  |
| 27 |  | 金属（塑钢）门【隔热铝合金105系列推拉门：6高透光Low-e+12A+6玻璃；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 950.40 |  |  |
| 28 |  | 金属（塑钢）门【断热铝合金65系列外平开门连窗+上悬窗：6高透Low-E+12Ar+6玻璃；断热粉喷铝型材；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 8.16 |  |  |
| 29 |  | 铝合金扶手、栏杆、 栏板【非机动车坡道栏杆:栏杆高450mm,60*60*3铝合金通长横杆，40*40*2铝合金立杆，预埋件做法参建15J403-1；具体做法详见设计图纸;】 | m | 33.4 |  |  |
| 30 |  | 固定格栅【机房层固定格栅：粉喷铝型材；50*1.0厚百叶片，38*25*1.2铝方管四周，其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 3.24 |  |  |
| 31 |  | 铝格栅【空调位铝格栅高600：25*25*2粉喷铝型材横杆、主立杆，壁厚2.0厚；25*20*1.4粉喷铝型材立杆@100，设置警示标志；其他详见图纸及技术文件要求】 | m | 283.10 |  |  |
| 32 |  | 铝合金栏杆【连廊栏杆450高；20*20铝合金立柱壁厚1.4；40*40铝合金主立柱壁厚2.0；60*40铝合金扶手壁厚2.0；30*30铝合金横档壁厚1.4；其他详见图纸及技术文件要求】 | m | 580 |  |  |
| 33 |  | 玻璃栏板【阳台栏板1100高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85（100）*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | m | 445.00 |  |  |
| 34 |  | 金属百叶窗【固定百叶(内衬密孔不锈钢丝防护网)：粉喷铝型材；设置警示标志；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 3.40 |  |  |
| 35 | 8#楼地上 | 金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列上悬窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 34.2 |  |  |
| 36 |  | 金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金105系列推拉窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 135 |  |  |
| 37 |  | 金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列内平开窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 81.72 |  |  |
| 38 |  | 金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列内平开窗：5高透Low-E+19A+5(高性能暖边)（内置遮阳百叶）；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 235.98 |  |  |
| 39 |  | 金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金105系列推拉窗：5高透Low-E+19A+5(高性能暖边)（内置遮阳百叶）；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 25.92 |  |  |
| 40 |  | 金属（塑钢）门【断热铝合金65系列外平开门：5高透Low-E+19A+5(高性能暖边)（内置遮阳百叶）；断热粉喷铝型材；专用五金件；按规范使用安全玻璃；投标单位自行深化；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 15.12 |  |  |
| 41 |  | 金属（塑钢）门【隔热铝合金105系列推拉门：5高透光Low-e+19A+5（高性能暖边）（内置遮阳百叶）；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 22.68 |  |  |
| 42 |  | 金属（塑钢）门【隔热铝合金105系列推拉门：6高透光Low-e+12A+6玻璃；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 311.76 |  |  |
| 43 |  | 金属（塑钢）门【断热铝合金65系列外平开门：6高透Low-E+12Ar+6玻璃；断热粉喷铝型材；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 20.16 |  |  |
| 44 |  | 铝格栅【空调位铝格栅高600：25*25*2粉喷铝型材横杆、主立杆，壁厚2.0厚；25*20*1.4粉喷铝型材立杆@100，设置警示标志；其他详见图纸及技术文件要求】 | m | 33.00 |  |  |
| 45 |  | 玻璃栏板【阳台栏板600高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85（100）*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | m | 155 |  |  |
| 46 |  | 玻璃栏板【阳台栏板900高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85（100）*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | m | 151.5 |  |  |
| 47 |  | 玻璃栏板【阳台栏板1100高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85（100）*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | m | 111.9 |  |  |
| 48 |  | 金属百叶窗【彩铝百叶窗内附不锈钢防虫网：粉喷铝型材；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 7.67 |  |  |
| 49 | 12#楼地上 | 金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列上悬窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 34.2 |  |  |
| 50 |  | 金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金105系列推拉窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 135 |  |  |
| 51 |  | 金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列内平开窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 81.72 |  |  |
| 52 |  | 金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列内平开窗：5高透Low-E+19A+5(高性能暖边)（内置遮阳百叶）；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 235.98 |  |  |
| 53 |  | 金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金105系列推拉窗：5高透Low-E+19A+5(高性能暖边)（内置遮阳百叶）；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 25.92 |  |  |
| 54 |  | 金属（塑钢）门【断热铝合金65系列外平开门：5高透Low-E+19A+5(高性能暖边)（内置遮阳百叶）；断热粉喷铝型材；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 15.12 |  |  |
| 55 |  | 金属（塑钢）门【隔热铝合金105系列推拉门：5高透光Low-e+19A+5（高性能暖边）（内置遮阳百叶）；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 22.68 |  |  |
| 56 |  | 金属（塑钢）门【隔热铝合金105系列推拉门：6高透光Low-e+12A+6玻璃；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 311.76 |  |  |
| 57 |  | 金属（塑钢）门【断热铝合金65系列外平开门：6高透Low-E+12Ar+6玻璃；断热粉喷铝型材；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 20.16 |  |  |
| 58 |  | 铝格栅【空调位铝格栅高600：25*25*2粉喷铝型材横杆、主立杆，壁厚2.0厚；25*20*1.4粉喷铝型材立杆@100，设置警示标志；其他详见图纸及技术文件要求】 | m | 33.00 |  |  |
| 59 |  | 玻璃栏板【阳台栏板600高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85（100）*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | m | 155 |  |  |
| 60 |  | 玻璃栏板【阳台栏板900高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85（100）*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | m | 151.5 |  |  |
| 61 |  | 玻璃栏板【阳台栏板1100高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85（100）*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】 | m | 111.9 |  |  |
| 62 |  | 金属百叶窗【彩铝百叶窗内附不锈钢防虫网：粉喷铝型材；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 7.67 |  |  |
| 63 | 地下车库 | 铝合金扶手、栏杆、 栏板【非机动车坡道栏杆:栏杆高450mm,60*60*3铝合金通长横杆，40*40*2铝合金立杆，预埋件做法参建15J403-1；具体做法详见设计图纸;】 | m | 76.3 |  |  |
| 64 |  | 金属百叶窗【防雨通风百叶窗,内衬密孔不锈钢丝防护网,其他详见图纸及技术文件要求;】 | ㎡ | 110.27 |  |  |
| 65 | 一期二期所有房号 | 金属（塑钢）门【单元电子对讲安全防卫门：断桥隔热铝合金平开门；6高透光Low-e+12A+6钢化玻璃；1.5厚不锈钢护门板；其他详见图纸及技术文件要求】 | ㎡ | 134.07 |  |  |
| 66 |  | 小计 |  |  |  |  |
| 67 |  | 税金 |  |  | 9% |  |
| 68 |  | 合计 |  |  |  |  |

10.偏离表

偏 离 表

投标人应对招标文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，投标人应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。

如无偏离，请在本页上写“无”，并附在投标文件中 。

项目编号：

标段号：

| 章节号 | 投标人的偏离 | 投标人偏离的理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日